Государственное унитарное предприятие Ненецкого автономного округа «Нарьян - Марская электростанция» 166000, Россия, г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, д. 37

телефон, факс: 8 (81853) 4-25-19, 4-97-50, e-mail: info@nm-energy.ru

ОКПО 414 092 96, ОГРН 1 028 301 647 241, ИНН 8300010188, КПП 298301001

ИНВЕСТИЦИОННАЯ

ПРОГРАММА

2023 – 2027 гг.

Утверждаю Директор

ГУП НАО «Нарьян-Марская

электростанция»

___________________________ Е.Ю. Сенокосов

«____» _______________________2022 г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Гарантирующего поставщика –

ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция»

на 2023 – 2027 гг.

г. Нарьян-Мар

2022г.

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ГУП НАО «НАРЬЯН-МАРСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ» на 2023-2027 годы.

- Общие сведения об Организации

ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» − является монополистом на рынке электрической энергии, поставляемой жителям г. Нарьян-Мар, п. Искателей, с. Тельвиска, п. Красное в связи с чем, основной целью деятельности предприятия является надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей.

На территории Российской Федерации в период реформирования электроэнергетики (2002 – 2008 годы) была ликвидирована вертикальная интеграция генерирующей и сетевой деятельности, в результате чего произошло разделение единой энергосистемы на группы компаний и предприятий, функции которых были разделены на такие виды деятельности как: генерация электрической энергии, генерация тепловой энергии, сетевая, распределительная, диспетчерская деятельность и т.д. Приказом Управления по государственному регулированию цен (тарифов) НАО от 23.10.2006 № 8 (ред. от 31.05.2013) «О согласовании зоны деятельности гарантирующих поставщиков» Границами зоны деятельности гарантирующего поставщика - ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» - определена часть территории Ненецкого автономного округа, на которой потребители непосредственно или опосредованно подсоединены к объектам электросетевого хозяйства или генерирующим объектам ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» - на территории города Нарьян-Мара, села Тельвиска, поселков Искателей, Красное, за исключением зоны деятельности сетевой организации ОАО «Оборонэнергосбыт».

У ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» имеются государственные объекты:

- Газотурбинные установки ГТА-6РМ – 5 штук с суммарной мощностью 30 МВт

- Дизель-генераторные установки – 9 штук с суммарной мощностью 8,15 МВт.

- Кабельные линии электропередач 6 кВ – 111 169 метров.

- Воздушные линии электропередач 6 кВ – 49 214 метров.

- Кабельные линии электропередач 20 кВ – 1 080 метров.

- Воздушные линии электропередач 20 кВ – 42 810 метров.

- Кабельные линии электропередач 0,4 кВ – 63 259 метров.

- Воздушные линии электропередач 0,4 кВ – 83 900 метров.

- Трансформаторные подстанции – 111 штук.

- Распределительные пункты – 8 штук.

- Закрытые распределительные устройство – 6 штук.

Которые переданы на хозяйственное ведение, по которым обязан проводиться эксплуатационный контроль за техническим состоянием. Контроль осуществляется в период их эксплуатации путем периодических осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик надежности и безопасности зданий, сооружений, систем и сетей инженерно-технического обеспечения и соответствия указанных характеристик требованиям технических регламентов, проектной документации. Техническое состояния которых необходимо поддерживать в надлежащем (пригодном для эксплуатации) состоянии в течении установленного нормативного периода эксплуатации.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977, ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» отнесена к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Инвестиционная программа ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» подготовлена в соответствии с требованиями законодательства:

- Федеральным законом от 26.03.2003 г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»;

- Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

- Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;

- Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии»;

- Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике;

2. Основные цели инвестиционной программы

Инвестиционная программа ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» является стратегическим планом развития предприятия и направлена на реализацию инвестиционных проектов.

Важным принципом, лежащим в основе стратегии предприятия на ближайшую перспективу, является обеспечение бесперебойности и надежности электроснабжения конечных потребителей. Усилия предприятия направлены на повышение надежности и безаварийности работы электрооборудования главных схем. Повышение уровня качественного бесперебойного и надежного энергоснабжения потребителей.

Стратегия развития предприятия, связанная с улучшением системы обслуживания потребителей, предопределяет соответствующую модернизацию и реконструкцию основных средств.

Для повышения уровня энергоэффективности и энергосбережения предприятия планируется модернизация оборудования, реконструкция воздушных и кабельных линий электропередач, техперевооружение зданий и сооружений.

3. Характеристика и краткое описание инвестиционных проектов в составе инвестиционной программы ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» на 2023-2027гг.

Характеристика по объектное прилагается в приложениях (N-1; N-2; N-3; N-4; N-5; N-7;…. N-30)

4. Стоимость и источники финансирования инвестиционной программы

Предприятием в соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета регулируемых цен (тарифов) определяются в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

Согласно пункту 7 ПБУ 6/01 основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Как следует из пункта 17 ПБУ 6/01 и пункта 49 Методических указаний № 91н, стоимость объектов основных средств (в том числе объектов основных средств, переданных в аренду) погашается посредством начисления амортизации, если иное не установлено названным положением.

В соответствии с пунктами 12, 13 Методических указаний N 91н учет основных средств по объектам ведется с использованием инвентарных карточек учета основных средств. Инвентарная карточка открывается на каждый инвентарный объект. В инвентарной карточке (инвентарной книге) должны быть указаны: основные данные об объекте основных средств, о сроке его полезного использования; способ начисления амортизации; отметка о не начислении амортизации (если имеет место); индивидуальные особенности объекта.

Сумма амортизационных отчислений принята по видам деятельности: производство, передача электрической энергии, энергосбыт с учетом амортизационных отчислений по общепроизводственным, общехозяйственным расходам, относимых в доле на данные виды деятельности.

Объем финансовых потребностей млн. руб. с НДС.

| Наименование | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ с питающими кабельными и воздушными линиями 6 и 0,4 кВ в районе пер. Озерный п. Искателей | 2,500 | 25,628 |  |  |  |  |
| Трансформаторная подстанция ТП №4 "АТС" ул. Выучейского у дома 19А. Модернизация оборудования РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ. |  |  |  | 28,446 |  |  |
| Трансформаторная подстанция ТП-67 "Школа №5". Модернизация оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ |  | 9,854 |  |  |  |  |
| Трансформаторная подстанция ТП-7 "Столовая". Модернизация оборудования РУ-6 кВ |  |  | 10,892 |  |  |  |
| Трансформаторная подстанция ТП-10 "Маслозавод". Модернизация оборудования РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ. |  |  | 0,850 | 9,004 |  |  |
| Трансформаторная подстанция ТП-14 "Баня". Модернизация оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ |  |  | 0,850 |  | 7,781 |  |
| Трансформаторная подстанция с питающими линиями в районе питьевого водозабора в п. Искателей (ДТП №1025 от 26.05.2022г) | 18,983 |  |  |  |  |  |
| Трансформаторная подстанция с питающими линиями в районе пром-зоны в п. Лесозавод г. Нарьян-Мар | 16,679 |  |  |  |  |  |
| Трансформаторная подстанция с питающими кабельными и воздушными линиями 6 кВ от реклоузера в п. Красное до ФГУП "РТРС" | 38,013 |  |  |  |  |  |
| Трансформаторная подстанция ТП-39 "Котельная №12". Модернизация оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ |  |  | 0,850 | 8,760 |  |  |
| Трансформаторная подстанция ТП-118 "Мясокомбинат". Модернизация оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ |  |  | 0,850 | 14,823 |  |  |
| Трансформаторная подстанция ТП-115 с питающими кабельными линиями 6кВ в г. Нарьян-Мар |  |  |  |  | 5,500 |  |
| Двух цепная ВЛЗ 6 кВ фидер "Нефтебаза", фидер "АТП" от реклоузера №2 до ТП №48 |  |  |  | 4,000 | 6,833 |  |
| Воздушные линии изолированные 0,4 кВ от ТП №75, фидер "Нефтяников, 18" |  | 4,314 |  |  |  |  |
| Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-38 "Новый поселок" |  |  |  |  | 12,906 |  |
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП №67 фидер "Перьмдорстрой" с демонтажом ТП №53 |  |  | 1,500 |  | 3,083 |  |
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП №16/1 "Мирный" |  |  |  |  | 4,583 |  |
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП №100 "Малый Качгорт" |  | 1,500 |  |  | 3,083 |  |
| Экскаватор-погрузчик ЧЛМЗ |  | 9,422 |  |  |  |  |
| Автомобиль ГАЗ |  |  |  | 2,116 |  |  |
| Автогидроподъемник на базе автомобиля КАМАЗ |  |  | 14,014 |  |  |  |
| Итого Сети | 76,175 | 50,718 | 29,806 | 67,149 | 43,769 |  |
| Реконструкция здания Электростанции (Котельная) |  |  | 42,842 |  |  |  |
| Модернизация третьей очереди реконструкции Нарьян-марской электростанции в части: главной схемы электрических соединений для устранения несиметрии фазового напряжения в электрической сети 6,3 кВ. |  | 3,304 |  |  |  |  |
| Модернизация распределительного устройства-6 кВ ГТЭС-12 ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" | 10,000 | 23,470 | 10,602 |  |  |  |
| Модернизация РУСН-0,4 кВ ГТЭС-12 ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" ПСД |  | 3,503 |  |  |  |  |
| Выполнения работ по изменению схемы газоснабжения ДККС (с заменой ресивера) ПСД |  |  |  |  | 5,825 |  |
| Строительство РВС-400 м3 (ПСД и СМР) |  |  |  |  | 28,842 |  |
| Новый технологический трубопровод для перекачки дизельного топлива |  |  |  | 13,616 |  |  |
| Токарно-винторезный станок 16К20 |  | 2,592 |  |  |  |  |
| Итого Генерация | 10,000 | 32,869 | 53,444 | 13,616 | 34,667 |  |
| Сумма с НДС | 86,175 | 83,587 | 83,250 | 80,765 | 78,436 |  |
| Сумма без НДС | 71,813 | 69,656 | 69,375 | 67,304 | 65,363 |  |

В связи с тем, что УНЦ, утвержденные Приказом министерства энергетики РФ №10 от 17.01.19г., рассчитаны в ценах по состоянию на 01.01.2018г., то объем финансовых потребностей рассчитан с учетом индекса потребительских цен соответствующих годов.

5. Выводы

Проектами предусматриваются обеспечения бесперебойности и надежности электроснабжения конечных потребителей. Строительство системы связи для обмена технологической связи позволит оптимизировать режимы работы электрооборудования главных схем; повысить надежность и безаварийность работы электрооборудования главных схем; повысить эффективность управления процессом ремонта электрооборудования главных схем; снизить эксплуатационные затраты и финансовые последствия от аварий. Комплекс для проверки устройств РЗА повышает безопасность выполнения работ, позволяет автоматизировать процесс испытаний, исключает появление ошибок. Приобретение электротехнического лабораторного комплекса позволит проводить периодическую профилактику и диагностику. Это позволяет заблаговременно обнаружить различного рода дефекты и устранить причину их возникновения, что повысит бесперебойность, безопасность и безаварийность работы любого электрооборудования и системы электроснабжения.